劳动服务公司杂物梯采购需求

一、商务要求

- 项目名称：劳动服务公司杂物梯更新

- 采购人： 新疆教育学院劳动服务公司培训招待所

- 采购单位联系人：曹杰 18082896703

- 项目地址： 新疆教育学院光明校区

- 招标控制价：8.5万元

- 供货周期：25天

- 供货地点：采购人指定地点

- 招标范围：本次询价费用包含原电梯拆除、原电梯拆除后井道清理、电梯设备采购及安装、调试、维修及售后服务等，并通过国家相关部门验收，取得验收报告及合格证。

- 供应商资格要求

9.1供应商应具有特种设备（电梯）销售、安装、维护保养A级及以上资质。（需提供证明文件）

9.2供应商需到现场实地勘察，开具甲方签字确认的勘验单。（勘验单需附在报价文件中，否则报价无效）

10、质保期（包含免保）：1年

11、在质保期内，供应商保修必须严格按照《电梯维护保养规则 TSG T5002-2017》负责（杂物）电梯维护保养，要求接到甲方报修电话15分钟内到达现场处理。

12、验收方式：

12.1产品运抵现场后，由甲方组织相关人员共同对产品进行验收，主要对外观、数量、规格型号、随机配件及相关资料等方面进行验收；

12.2电梯安装完毕经自治区特检院验收合格后方可交予甲方使用。

二、技术要求

1、电梯技术参数：

| 型 号 | / | 层/站/门 | 3/3/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载 重 量 | 200kg | 井道尺寸 | 1050*1450 |
| 速 度 | 0.4m/s | 轿厢尺寸 | 650*1000*1000 |
| 控制方式 | PLC | 总 高 度 | 13.2m |
| 门 口 预留 | 850*1200 | 提 升 高 度 | 8.2m |
| 开门方式 | 垂直中分手动门 | 基 站 | 1层 |
| 工作方式 | 地坪式 | 轿 门 | 含1个 |
| 井道形式 | 框架 | 厢层门材质 | 201 1.0mm发纹不锈钢 |
| 机房位置 | 井道上方 | 轿 厢 型 式 | 单通 |

2、产品清单及资料要求:产品合格证、保修卡、说明书等。

3、供应商提供产品终身技术支持。